Notfallausstattung Wartung

Verantwortlich für die Kontrolle: ……………………………….

Vertretung: …………………………………….

|  | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medikament 1 |  |  |  |  |  |  |
| Medikament 2 |  |  |  |  |  |  |
| Medikament 3 |  |  |  |  |  |  |
| Medikament 4 |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |  |  |

- Auffüllen von Verbandsmaterialien

- Medikamente und Ampullen auf Ablaufdatum prüfen

- Akkus, Batterien und Glühbirnen (Otoskop, Laryngoskop, Notfall-EKG)

- Nadelbehälter für gebrauchte Nadeln

- Sauerstoffflaschen

- Formulare (Rezepte, Krankmeldungen, Ein- und Überweisungen)

Kontrolle halbjährlich und nach jedem Einsatz

Liste überprüft und adaptiert am: ____________