SAA 01 – tägliche Kontrollen an Olympus ETD 3

**Ordination NN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt: | NN | Unterschrift: |  |
| Freigegeben: | Dr. NN | Unterschrift: |  |
| Gültig ab: | August 2019 |  |  |

Überprüfung der Füllstände in den Vorratsbehältern durch visuelle Kontrolle Sichtkontrolle des Innenraums auf Sauberkeit und Ablagerungen Flusenkörbchen: Optische Kontrolle und Reinigung des Flusensiebs

Kontrolle der Andockungssysteme im RDG – E und am Beschickungswagen Wasserhahn Wandanschluss aufgedreht

Nach Einschalten Kontrolle, dass Selbstdesinfektionsprogramm läuft nach Tageswechsel automatisch ab

Seite 1 von 1