SAA 05 – Lagerung von aufbereiteten Endoskopen und Sterilgut

**Ordination Dr. NN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt: | NN | Unterschrift: |  |
| Freigegeben: | Dr. NN | Unterschrift: |  |
| Gültig ab: | August 2019 |  |  |

## Zweck

* Korrekte Lagerung des Sterilgutes (mit unversehrtem und keimarm gehaltenem Sterilbarrieresystem, mit Einhaltung der maximal zulässigen Lagerfristen).
* Korrekte Lagerung der Endoskope (staub- und spritzgeschützt, hängend zur Vermeidung einer stehenden Wasseransammlung)

# Verantwortlichkeiten

Mitarbeiter/innen in der Aufbereitung, die die erforderliche Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung haben.

# Arbeitsschritte

## Sterilgut

* + 1. Es wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt
    2. Das Sterilgut wird in den Untersuchungsraum gebracht, und in den dafür vorgesehenen Laden eingeräumt.
    3. Die Lagerdauer beträgt bei staub- und spritzgeschützter Lagerung maximal 6 Monate. Die Einhaltung der Lagerdauer wird per Handdatierung der Folienverpackung sichergestellt.

## Endoskope

* + 1. Es wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt.
    2. Die Endoskope werden in den dafür vorgesehenen Schrank im Raum der Aufbereitung hängend gelagert.
    3. Längstens nach 4 Wochen Lagerung wird ein Endoskop neu aufbereitet.

Seite 1 von 1